## Sheet1
Troškovnik - Stomatološki potrošni materijal
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Red. br. | AMALGAMI | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
1 | Amalgam I minimalno 70% Ag bez gama faze, visoke otpornosti na koroziju i velike čvrstoće sa samoaktivirajućim sustavom tijekom pripreme u Silamatu (AmalcapPlus I Regular Ivoclar Vivadent, ili jednakovrijedno) | kaps | 500
2 | Amalgam II minimalno 70% Ag bez gama faze, visoke otpornosti na koroziju i velike čvrstoće sa samoaktivirajućim sustavom tijekom pripreme u Silamatu (AmalcapPlus II Regular Ivoclar Vivadent, ili jednakovrijedno) | kaps | 600
3 | Amalgam III minimalno 70% Ag bez gama faze, visoke otpornosti na koroziju i velike čvrstoće sa samoaktivirajućim sustavom tijekom pripreme u Silamatu (AmalcapPlus III Regular Ivoclar Vivadent, ili jedanakovrijedno) | kaps | 200
KOMPOZITI |  | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
4 | Svjetlosno polimerizirajići restaurativni hibridni nanokompozit za prednje i stražnje ispune, maksimalno a 4g, dostupno u minimalno 36 boja: A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D,white, A1B,A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, D2B, D3B, WB, XWB, A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, D2E, WE, XWE, CT, BT, GT I AT,( FILTEK TM ULTIMATE ili jednakovrijedno) | g | 240
5 | Svjetlosno polimerizirajući restaurativni univerzalni mikrohibridni kompozit, maksimalno a 4g, dostupno u minimalno 15 boja: A1, A2, A3, A3,5, A4, B05, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, I, UD,( FILTEK Z250 ili jednakovrijedno) | g | 100
6 | Svjetlosno polimerizirajući univerzalni mikropunjeni kompozitni materijal, maksimalno a 4g, dostupan u sljedećim bojama: A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, UD(VALUX PLUS REFIL ili jednakovrijedno) | g | 60
7 | Svjetlosno polimerizirajući nanopunjeni tekući kompozitni materijal, nadopuna u štrcaljkama maksimalno 2,0 g, u minimalno 12 nijansi boja.A1, A2, A3, A3,5, A4,A3,B1,B2,C2,D2,W,XW, sa nadopunama u nijansi A koja sadrži minimalno dvije štrcaljke po 2,0 g i 20 aplikacijskih nastavaka, ( FILTEK SUPREME FLOWABLE ili jednakovrijedno | g | 80
8 | Svjetlosno polimerizirajući nanopunjeni kompozit u kapsulama, aplikacija u jednom sloju do 5mm ,minimalno a 20 kapsula od 0,2g dostupno u bojama:A1, A2, A3, B1, C2,(FILTEK ONE BULK FILL ili jednakovrijedno) | g | 32
9 | APLIKATOR sukladan ponuđenom materijalu u stavci br. 8 | kom | 2
10 | METALNI KOLČIĆ REFILL minimalno a´ 10 komada ili jednakovrijedan | kom | 10
11 | Bezmetalni kompozitni kolčići (65% staklena vlakna +epokisdna smola) u tri veličine promjera 1.2, 1.35,1.5 minimalno a 10 kom ( GLASSIX KOLČIĆI REFILL ili jednakovrijedan) | kom | 80
12 | Svrdla za ugradnju bezmetalnih staklenih kolčića, refill, u tri veličine, sukladna kolčićima iz stavke 11 ( Glassix svrdla refill ili jednakovrijedna) | kom | 4
13 | Kompozitni kolčići ojačani staklenim vlaknima, obrnuto koničnog oblika, elastičnosti poput dentina, označeni bojom u minimalno 3 vel., minimalno 10 kolčića ( RELYX FIBER POST REFILL ili jednakovrijedan) | kom | 40
14 | Svrdla za ugradnju kompozitnih kolčića ojačanih staklenim vlaknima, obrnuto konusnog oblika, sukladna kolčićima iz stavke 13, nadopuna(RELYX FIBER POST SVRDLA REFILL ili jednakovrijedan) | kom | 3
15 | Samoadhezivni kompozitni cement u brizgalici minimalno a 8,5 g, dostupan u najmanje 3 boje, za trajno cementiranje, kolčića,inleja, onleja, krunica i mostova (RELYX U200 A2, A3 UNIVERZAL ili jednakovrijedan) | kom | 5
BONDING SISTEMI |  | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
16 | Jednokomponentni adheziv za tehniku potpunog jetkanja V generacije, sadrži BISGMA, HEMA, UDMA, minimalno a' 5 ml ( ADPER SINGLE BOND 2 ili jednakovrijedno) | ml | 50
17 | Samojetkajući adheziv VII generacije, prikladan za desenzibilizaciju zubnih vratova, minimalno a` 5ml (ADPER EASY ONE ili jednakovrijedan) | ml | 50
18 | Svjetlom polimerizirajući jednokomponentni adheziv,koristi se na prethodno jetkanoj caklini, sadrži BIS-GMA, minimalno a´11 g ( HELIOBOND, Ivoclar Vivadent ili jednakovrijedan) | g | 55
19 | 37% ortofosforna kiselina za jetkanje zubne cakline, gel u štrcaljkama (minimalno 2 , maksimalno a 5g kiseline po štrcaljki, uz dodatne nastavke za apliciranje(Total Etch, Ivoclar Vivadent ili jednakovrijedno) | g | 100
PODLOGE |  | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
20 | Svijetlosna opolimerizirajuća kalcij-hidroksida pasta, vidljiva na rentgenu, za indirektno prekrivanje pulpe, minimalno 2x2ml u štrcaljkama s aplikacijskim kanilama (CALCIMOL LC, VOCO ili jednakovrijedan) | g | 10
21 | Jednokomponentni preparat kalcij-hidroksida, sa minimalno 45% kalcij-hidroksida i antimikrobnim učinkom pri pH>11,5, štrvaljka minimalno a 2ml(CALCICUR ili jednakovrijedan) | ml | 25
22 | Dvokomponentni preparat kalcij-hidroksida za izravno i neizravno prekrivanje pulpe, minimalno a´ 11 g + 13 g, komplet (Densplay Dycal ili jednakovrijedan) | kom | 5
23 | Svijetlosnopolimerizirajući jednokomponentni materijal za podloge koji djeluje antibakterijski, otpušta fluoride i sadrži cink, štrcaljka, minimalno 3 x 0,3g, ( DMG Ionosit Baseliner ili jednakovrijedno) | g | 9
CEMENTI |  | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
24 | APLIKATOR ZA KAPSULE ili jednakovrijedan (Aplikator mora bit sukladan stavci br.30,33 ) | kom | 2
25 | Sredstvo za privremeno zatvaranje kaviteta, minimalno a 28 g, dostupno u minimalno dvije različite tvrdoće u bočici,(CAVIT W/G, 3M ESPE ili jednakovrijedan) | g | 1400
26 | 10% poliakrilna kiselina za pripremu dentina, minimalno a 23,8ml(GC Dentin Conditioner, ili jednakovrijedno) | ml | 47.6
27 | Zaštitni lak za SI, minimalno a 10,4ml (GC FUJI VARNISH ili jednakovrijedan) | ml | 20.8
28 | Staklenoionomerni cement za podloge, za klasu I,II,V, s vremenom miješanja25-30 sekundi i vremenom manipulacije od 2 minute, u boji A3, prah, a 15g (GC FUJI IX ili jednakovrijedno) | g | 125
29 | Staklenoionomerni cement za podloge, tekućina, kompatibilna sa prahom iz stavke 28, a 10ml (GC FUJI IX ili jednakovrijedno) | ml | 70
30 | Staklenoionomerni cement za podloge u kapsuli, minimalno a 50 kapsula,za klasu I,II,V, s vremenom miješanja 10 sec., vremenom manipulacije 2,0 min. I završnom obradom 6,00 min., u bojama A2, A3, A3,5, B2, B3, C4 ( GC Fuji IX CAPSULEili jednakovrijedno) | kaps | 300
31 | Akrilatom pojačani staklenoionomerni cement za cementiranje mostova, krunica, inlaya, onlaya, s vremenom miješanja 20 sek., i vremenom manipulacije 2,30 sek., prah, minimalno a 15g( GC FUJI PLUS PRAH u bočici ili jednakovrijedan) | g | 90
32 | Akrilatom pojačani staklenoionomerni cement, tekučina, minimalno a 7ml, kompatibolna sa prahom iz stavke 31, ( GC FUJI PLUS TEKUĆINA u bočici ili jednakovrijedan) | ml | 49
33 | Akrilatom pojačani staklenoionomerni cement za cementiranje mostova, krunica, inlaya, onlaya, u kapsuli, s vremenom miješanja 20 sek., i vremenom manipulacije 30 sek.,sa završnim stvrdnjavanjem oko 4 minute, minimalno a 50 kapsula a 0,19 ml ( GC FUJI PLUS CAPSULE ili jednakovrijedno) | kaps | 100
34 | Normalnovezujući ili brzovezujući fosfatni cement za trajno cementiranje krunica, mostova, inleja i privremenu sanaciju stražnjih zubi, prah, a 90-110g (HARVARD ili jednakorijedno) | g | 540
35 | Normalnovezujući ili brzovezujući fosfatni cement, tekućina, a 30-50ml, kompatibilna sa prahom pod rednim brojem 34, (HARVARD ili jednakovrijedno) | ml | 210
36 | KETAC CEM PRAH u bočici ili jednakovrijedan | g | 100
37 | KETAC CEM TEKUĆINA u bočici ili jednakovrijedan | ml | 40
38 | Staklenoionomerni materijal, prah u granulama osigurava brže i lakše miješanje, prikladan za primjenu u ART tehnici, a´ 12,5 g PRAHA + 8,5 ml ( KETAC MOLAR EASYMIX ili jednakovrijedan) | pak | 12
39 | Samostvrdnjavajući konvencionalni stakleonionomerni cement, bez dodataka smole, vrlo visoki nivo otpuštanja fluorida, set( minimalno a 15g prah + 10g(8ml) tkućina+blokić za mješanje, žlićica) (GC FUJI TRIAGE PINK SET CEMENT PRAH + TEKUĆINA ili jednakovrijedan) | pak | 3
ENDODONCIJA |  | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
40 | Dvokomponentna pasta za punjenje korjenskih kanala zuba na bazi polimera epoksid-amina, minimalno a 4 ml + 4 ml, (AH-PLUS ili jednakovrijedan ) | ml | 64
41 | Dvokomponentna pasta za punjenje korjenskih kanala u šprici, s nastavcima za miješanje i endo nastavcima, maksimalno a 9g (EASYSEAL,Komet ili jednakovrijedan) | g | 45
42 | BEUTELROCK PROŠIRIVAČI, razne veličine minimalno a´6 kom ili jednakovrijedan | pak | 2
43 | Otopina za lociranjei kemijsko širenjeko korijenskih kanala, minimalno 50 ml,( Calsinase ili jednakovrijedno) | ml | 200
44 | EDTA PREPARAT U PASTI ili jednakovrijedan | g | 10
45 | CALXIL U BOČICI ili jednakovrijedan | kom | 10
46 | ENDOMETAZON PRAH minimalno a´ 14 g ili jednakovrijedan | g | 14
47 | ENDOMETAZON TEKUĆINA a´ 10 ml ili jednakovrijedan | ml | 10
48 | GATES SVRDLA minimalno a´ 6 kom vel 1-6 ili jednakovrijedan | pak | 2
49 | GATES SVRDLA minimalno a 6 kom jedna veličina ili jednakovrijedan | pak | 2
50 | GUTAPERKA ŠILJCI s oznakama duljina minimalno a´ 120 kom vel 15-40 ili jednakovrijedan | kom | 2160
51 | GUTAPERKA ŠILJCI s oznakama minimalni a´ 120 kom vel 45-80 ili jednakovrijedan | kom | 720
52 | GUTAPERKA ŠILJCI POJEDINAČNA VELIČINA s oznakama duljina minimalno a´ 120 kom ili jednakovrijedan | kom | 7200
53 | HEDSTROEM FILES 15-40 a´6 kom ili jednakovrijedan | kom | 180
54 | HEDSTROEM FILES 45-80 a´6 kom ili jednakovrijedan | kom | 36
55 | HEDSTROEM FILES JEDNE VELIČINE minimalno a´6 ili jednakovrijedan | kom | 420
56 | LENTULO JEDNE VELIČINE a ´4 kom ili jednakovrijedan | kom | 4
58 | NERV IGLE JEDNE VELIČINE minimalno a ´10 kom ili jednakovrijedan | kom | 130
59 | PAPIRNATI ŠILJCI S OZNAKOM DULJINE minimalno a´ 200 kom vel 15-40 ili jednakovrijedan | kom | 3600
60 | PAPIRNATI ŠILJCI S OZNAKOM DULJINE minimalno a´ 200 vel 45-80 ili jednakovrijedan | kom | 2000
61 | PAPIRNATI ŠILJCI S OZNAKOM DULJINE POJEDINAČNA VELIČINA minimalno a´ 200 kom ili jednakovrijedan | kom | 10600
62 | PROŠIRIVAČI JEDNE VELIČINE minimalno a ´6 kom (raspoložive u dimenzijama od 10-80) ili jednakovrijedan | kom | 240
63 | PROŠIRIVAČI JEDNE VELIČINE minimalno a ´6 kom (raspoložive u dimenziji od 06) ili jednakovrijedan | kom | 24
64 | PROŠIRIVAČI JEDNE VELIČINE minimalno a ´6 kom (raspoložive u dimenziji od 08) ili jednakovrijedan | kom | 24
65 | PROŠIRIVAČI vel. 15-40 minimalno a´6 kom dostupni u dimenzijama 25 i 31mm ili jednakovrijedan | kom | 96
66 | PROŠIRIVAČI vel. 45-80 minimalno a´6 kom dostupni u dužinama 25 i 31mm ili jednakovrijedan | kom | 12
67 | K- FILES (STRUGAČI) JEDNE VELIČINE minimalno a ´6 (raspoložive u dimenzijama od 10-80) i dužine od 25mm i 31mm ili jednakovrijedan | kom | 156
68 | K- FILES (STRUGAČI) JEDNE VELIČINE minimalno a ´6 (raspoložive u dimenzijama od 06) i dužine od 25mm i 31mm ili jednakovrijedan | kom | 18
69 | K- FILES (STRUGAČI) JEDNE VELIČINE minimalno a ´6 (raspoložive u dimenzijama od 08) i dužine od 25mm i 31mm ili jednakovrijedan | kom | 18
70 | SPREADER JEDNE VELIČINE minimalno a ´6 ili jednakovrijedan | kom | 6
71 | Preparat za devitalizaciju zubne pulpe sa paraformaldehidom, lidokainomi metakrezolom, minimalno a´ 2g (Toxavit ili jednakovrijedan) | g | 14
KIRURGIJA |  | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
72 | ANESTETIK U SPREJU minimalno 50 ml s raspršivaćem ( Lidokain, Belupo ili jednakovrijedan) | ml | 500
73 | Lokalni anestetik bez adrenalina u ampulama a´50 kom( Mepivastesin ili jednakovrijedan) | kom | 400
74 | Lokalni anestetik,1,7 ml, uložak za karpulu,( 1ml otopine sadrži 40 mg artikainklorida i 0,05 mg adrenalina), minimalno a 50 kom., (Ubistesin, 3M ESPE, ili jednakovrijedno) | ml | 1400
75 | Lokalni anestetik,1,7 ml, uložak za karpulu,( 1ml otopine sadrži 68 mg artikainklorida i 0,017 mg adrenalina), minimalno a 50 kom., (Ubistesin forte, 3M ESPE, ili jednakovrijedno) | ml | 2720
76 | Želatinska hemostatska spužvica s koloidnimsrebrom za zubnu alveolu, pakiranje od minimalno a 50 kom., ( Gelatamp ili jednakovrijedno) | kom | 500
77 | JODOFORM GAZA a´ 5m x 20mm ili jednakovrijedan | kom | 1
78 | JODOFORM PRAH minimalno a ´10 gr ili jednakovrijedan | g | 10
79 | KIRURŠKI KONAC 3/0, neresorptivna, pletena svila SA POLUKRUŽNOM IGLOM ili jednakovrijedan | kom | 10
80 | KIRURŠKI KONAC 4/0 neresorptivna, pletena svila SA POLUKRUŽNOM IGLOM ili jednakovrijedan | kom | 10
81 | KIRURŠKI KONAC 5/0 neresorptivna, pletena svila SA POLUKRUŽNOM IGLOM ili jednakovrijedan | kom | 10
82 | Zubni konusi za ublažavanje postekstrakcijske boli,(acetilsalicilna kiselina + paraoksibenzojeva kiselina), minimalno a´ 100 kom, (APERNYL ili jednakovrijedan) | kom | 300
83 | RIBBOND TRAKA veličine 2-4 mm x 22 cm ili jednakovrijedan | kom | 2
84 | SKALPELI ZA J.U. S DRŠKOM (FIG. 15/ 11 OBLIK OŠTRICE) minimalno a 10 kom | kom | 100
85 | Antiseptička i analgetička pasta namjenjena lokalnoj terapiji suhe alveole, sastav:lidocani hdroksoklorid, phenoksimethanol i tymol, makisimalno 5g, (SOCKETOL ili jednakovrijedno) | g | 10
PROTETIKA |  | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
86 | ADHEZIV ZA ŽLICU u bočici | ml | 14
87 | Otisna masa za anatomski otisak, dostupan u standardnoj i brzovezujućoj opciji, minimalno a 1000g u vrećici ( AROMA FINE PLUS NORMAL SET/ FAST SET ili jednakovrijedan) | kg | 20
88 | ALU-WAX TVRDI SIVI VOSAK S METALNIM PRAHOM minimalno a´250 g ili jednakovrijedan | g | 250
89 | BLOK ZA MJEŠANJE VELIKI minimalno 200x145 mm | kom | 15
90 | BLOKIĆ ZA MIJEŠANJE mminimalno 70x80 mm | kom | 15
91 | BLOKIĆ ZA MJEŠANJE minimalno 40x40 mm | kom | 5
92 | ADICIJSKI SILIKON KOREKTURA KARTUŠE minimalno 2 x 50ml + minimalno10 MJEŠALICA dostupno u standardnoj i brzovezujućoj opciji ili jednakovrijedan | ml | 800
93 | ADICIJSKI SILIKON PUTTY KATALIZATOR + BAZA minimalno 2 x 250 ml ili jednakovrijedan | ml | 2500
94 | KERR ZELENI ŠTAPIĆI minimalno a´15 kom ili jednakovrijedan | kom | 45
95 | Aktivator za C- silikone, a´ 50- 60 ml ( Oxasil Activator Paste, Kulzer ili jednakovrijedan)- Aktivator mora biti kompatibilan sa materijalom za otiske iz stavki 96,97,100. | ml | 1500
96 | C-SILIKON ZA KOREKTURU NISKE VISKOZNOSTI KAO OXASIL LIGHT FLOW 1x140 ml ili jednakovrijedan | ml | 2800
97 | C-SILIKON ZA KOREKTURU SREDNJE VISKOZNOSTI KAO OXASIL VERY LIGHT FLOW 1x140 ml ili jednakovrijedan | ml | 840
98 | NASTAVCI ZA KARTUŠE (MIXING TIPS) minimalno a ´50 ili jednakovrijedan | kom | 150
99 | INTRAORALNI NASTAVCI ZA APLIKACIJU minimalno a´50 ili jednakovrijedan | kom | 80
100 | C-SILIKON PUTTY KONZISTENCIJE minimalno a´900 ml (OXASIL PUTTY SOFT PUTTY 900ml ili jednakovrijedan) | ml | 6300
101 | PALAVIT G PRAH minimalno a´ 100 g ili jednakovrijedan | g | 100
102 | PALVIT G TEKUĆINA minimalno a´ 80 ml ili jednakovrijedan | ml | 80
103 | APLIKATOR za otisne mase u kartuši tipa DS 50 1:1/2:1 | kom | 2
104 | APLIKATOR za materijal za izradu privremenih krunica i mostova tipa 10:1 | kom | 3
105 | NASTAVCI ZA KARTUŠE (MIXING TIPS) za izradu privremenih krunica i mostova tipa 10:1 minimalno a 50 kom. | kom | 3
106 | MATERIJAL ZA IZRADU PRIVREMENIH KRUNICA I MOSTOVA KARTUŠI i dostupan u A2 i A3 boji primijenjen za dispenzer 10:1 minimalno a 50ml | kom | 3
107 | Konac za retrakciju gingive, impregnirani ili jednakovrijedan | kom | 2
108 | RACESTYPTINE TEKUĆINA minimalno a´ 10 ml ili jednakovrijedan | ml | 30
109 | Cink-oksid cement bez eugenola za privremeno cementiranje, minimalno a´ 36 g PASTE + 16 g KATALIZATOR + BLOKIĆ ZA MJEŠANJE (ESPE, Relyx Temp ili jednakovrijedan) | g | 216
110 | ROZA VOSAK minimalno a´ 500g ili jednakovrijedan | g | 2500
111 | ULTRAPAK KONAC RAZ. DEBLJINE (neimpregnirani, heklani - knitted) konac za retrakciju gingive minimalno 200 cm duljine veličine (od 000-3) ili jednakovrijedan | kom | 3
PREVENTIVA |  | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
112 | Aminofluoridni gel za topikalnu fluoridaciju za premazivanje zubi i prevenciju karijesa,sadrži minimalno 1450ppm fluorida,kalcij,fosfate i ksilitol, minimalno a 20g ( FLUOR PROTECTOR GEL ili jednakovrijedan) | g | 40
113 | Niskoviskozno svjetlosno polimerizirajuće sredstvo za pečećenje fisura, s otpuštanjem fluora, bijelo pigmentiran, dostupno u obliku štrcaljke minimalno a 1,25 g (Helioseal F ili jednakovrijedno) | g | 8
DEZINFEKCIJA |  | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
114 | DEZINFICIJENS ZA OTISKE minimalno a´1l | l | 2
115 | KUTIJA ZA MARAMICE ZA DEZINFEKCIJU | kom | 1
116 | MARAMICE ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA minimalno a´100 | kom | 100
117 | Alkoholni antiseptik za ruke, baktericid, uključujući MRSA, tuberkulocid, fungicid i potpuni virucid, sa produženim mikrobnim djelovanjem, minimalno a 500 ml (PLIVASEPT BLUE ili jednakovrijedan) | ml | 1000
118 | Tekući losion za učestalo pranje ruku,(pH oko 6,5)sa hidratizirajučim sredstvom, primjeren za osjetljivu kožu, minimalno a 500ml, (ANIOSAFE SD HF ili jednakovrijedan) | ml | 1000
119 | Detergentni antiseptikza ruke i kožu, baktericid, uključujući MRSA, fungicid, virucid sa 4,5g klorheksidindiglukonata, a´ 500 ml( PLIVASEPT PJENUŠAVI ili jednakovrijedan) | ml | 1000
120 | RASPRŠIVAČ (DISPENZER ZA PLIVASEPT ili bilo koje jednakovrijedno sredstvo kao u stavci 116;117. i 118.) | kom | 1
121 | SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU RADNIH POVRŠINA minimalno a´1 l s raspršivačem | l | 10
122 | SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU SVRDALA minimalno a´2 l (gotova otopina) | l | 50
123 | SREDSTVO ZA DEZINFEKCIU FONTANE I SISALJKE minimalno a´1l (koncentrat) | l | 10
124 | SREDSTVO ZA DEZINFEKCIU INSTRUMENATA minimalno a´2 l (koncentrat) | l | 30
125 | TEKUĆINA ZA DEZINFEKCIJU USNE ŠUPLJINE na bazi klorheksidina minimalno a´500 ml | ml | 2000
PRIBOR ZA POLIRANJE |  | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
126 | ARTIKULACIJSKI PAPIR CRVENI 40 mikrona minimalno a 100 listića u pakiranju (neovisno koliko blokova) | listić | 100
127 | ARTIKULACIJSKI PAPIR PLAVI 40 MIKRONA minimalno a ´100 listića u pakiranju (neovisno koliko blokova) | listić | 1000
128 | ARTIKULACIJSKI PAPIR CRVENI 80 MIKRONA minimalno a´100 listića u pakiranju (neovisno koliko blokova) | listić | 100
129 | ARTIKULACIJSKA FOLIJA PLAVA debljine 8 mikrona, veličine minimalno 2cm x 10m | kom | 2
130 | ASTROPOL F GUMICA ZA FINIRANJE KOMPOZITNIH ISPUNA ( razni oblici -plamičasti, čašica, leća,disk) | kom | 10
131 | ASTROPOL P GUMICA ZA POLIRANJE KOMPOZITNIH ISPUNA (razni oblici - plamičasti, čašica, leća,disk) ili jednakovrijedno | kom | 10
132 | ČETKICA ZA POLIRANJE S PASTOM (najlonska ) | kom | 10
133 | ČETKICA ZA POLIRANJE BEZ PASTE (silicij-karbidna) razni oblici | kom | 6
134 | DISKOVI ZA POLIRANJE KOMPOZITA RAZNE FINOĆE I PROMJERA ZA MANDREL minimalno a´ 50 kom | kom | 300
135 | GUMICE ZA POLIRANJE AMALGAMA a´1 | kom | 20
136 | MANDRELA ZA DISKOVE minimalno a´ 1 (sukladno stavci br. 134) | kom | 5
137 | PASTA ZA POLIRANJE ISPUNA U TUBI različite granulacije (F,M,G) minimalno a 25 g | g | 150
138 | PROZIRNA MATRICA U ROLI ŠIRINE minimalno 6 mm | kom | 1
139 | PROZIRNA MATRICA U ROLI ŠIRINE minimalno 8 mm | kom | 3
140 | PROZIRNA MATRICA U ROLI ŠIRINE minimalno 10 mm | kom | 2
141 | Remineralizirajuča zaštitna krema za osjetljive zube, bez fluorida, sa mliječnim proteinom(kalcij+fosfat), minimalno a 40g(TOOTH MOUSSE PASTA ili jednakovrijedan) | g | 120
142 | TRAKE BRUSNE PVC U ROLI RAZNE FINOĆE | kom | 3
143 | TRAKE METALNE ZA POLIRANJE REZANE MINIMALNO a´ 12 kom | kom | 84
144 | TRAKE POLIESTERSKE REZANE MINIMALNO a´ 100 kom | kom | 200
ROTIRAJUĆA SREDSTVA |  | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
145 | FREZA ZA AKRILAT razne veličine | kom | 3
146 | FREZA ZA METAL razne veličine | kom | 3
147 | GUMICE ZA POLIRANJE AKRILATA razne veličine | kom | 1
148 | SVRDLA - POLIRERI žuta oznaka, različitih oblika | kom | 25
149 | SVRDLA KARBIDNA OKRUGLA za mikromotor veličine 006-023 | kom | 50
150 | TURBINSKO DIJAMANTNO SVRDLO raspoloživo u različitim oblicima,duljini, širini i finoći sukladno ponuđenoj karti dijamantnih svrdla | kom | 600
151 | SVRDLA KARBIDNA ZA SKIDANJE KRUNICA RAZLIČITE DULJINE RADNE POVRŠINE 2-3,7 mm | kom | 10
POMOĆNA SREDSTVA |  | Jed. mjere | Okvirna godišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač-zemlja porijekla | Naziv artikla, kataloški broj, pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Cijena za orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke (4x7)
152 | Preparat za detekciju karijesa u kavitetu, maksimalno a 10 ml ( Caries Marker Voko, ili jednakovrijedno) | ml | 20
153 | DRŠKA ZA KISTIĆ | kom | 1
154 | FILTER PAPIR ZA TACNE minimalno a` 250 kom | kom | 2000
155 | FIZIOLOŠKA OTOPINA 0,9 % a´500 ml | kom | 10
156 | 2,3,4,5% NATRIJEV HIPOKLORIT ZA ISPIRANJE KORIJENSKIH KANALA minimalno a 500ml | ml | 10000
157 | 2% KLORHEKSIDIN za ispiranje korijenskih kanala | ml | 200
158 | HLADNI SPREJ minimalno a'200 ml | ml | 800
159 | IGLE ZA J.U. DUGE 07x38 mm a´100 kom | kom | 2000
160 | IGLE ZA J.U. KRATKE 0,45 X 16 mm a´100 kom | kom | 5000
161 | IGLE ZA KARPUL ŠPRICE RAZNE VELIČINE a´100 kom | kom | 2000
162 | INTERDENTALNI KOLČIĆI DRVENI JEDNE VELIČINE minimalno a 100 | kom | 400
163 | INTERDENTALNI KOLČIĆI SORTIRANI minimalno a´ 100 | kom | 600
164 | KISTIĆ ZA J.U. minimalno a´50 | kom | 200
165 | KISTIĆI MIKROBRUSH minimalno a` 50 kom dostupni u više boja i dimenzija ili jednakovrijedan | kom | 2000
166 | KOMPRESE NESTERILNE 5cm x 5cm a´100 kom | kom | 2000
167 | KOMPRESE STERILNE 5cm x 5cm pakiranje a 10kom | kom | 60
168 | LATEX BIJELE RUKAVICE BEZ PUDERA RAZNE VELIČINE, minimalno a´100 kom (XS, S, M, L, XL) | kom | 100
169 | LATEX BIJELE RUKAVICE S PUDEROM RAZNE VELIČINE (XS, S, M, L, XL), minimalno a´100 kom | kom | 100
170 | JEDNOKRATNE ZAŠTITNE MASKE S GUMICOM a´ 50 kom | kom | 50
171 | MATRICA METALNA U ROLI ŠIRINE minimalno 5 mm | kom | 3
172 | MATRICA METALNA U ROLI ŠIRINE minimalno 7 mm | kom | 3
173 | MATRICE ZA IVORY STEZAČ PREMOLARSKE minimalno a 10 kom | kom | 30
174 | MATRICE ZA IVORY STEZAČ MOLARSKE minimalno a 10 kom | kom | 30
175 | MESINGANA ČETKA ZA SVRDLA | kom | 5
176 | NASTAVCI ZA SPREJ ZA PODMAZIVANJE, nastavak za trubinu, kolječnik i glavu turbine | kom | 3
177 | NITRILNE RUKAVICE minimalno a`100 kom | kom | 100
178 | PE-HA FOL (NAJLONSKE RUKAVICE) a´ 100 kom | kom | 400
179 | PREGAČA ZA PACIJENTA a´500 kom | kom | 7000
180 | PREGAČA ZA PACIJENTA U ROLI minimalno a´60 kom | kom | 300
181 | PVC - KRUNICE REFILL RAZNIH OBLIKA a´5 kom | kom | 30
182 | SAMOLJEPLJIVE VREĆICE ZA NEČISTO minimalno a´25 kom | kom | 200
183 | NASTAVCI ZA SAUGER 16 minimalno a` 10 kom | kom | 30
184 | SISALJKE FLEKSIBILNE S MOGUĆNOŠĆU SKIDANJA KAPICE a´100 kom | kom | 10000
185 | SPREJ ZA PODMAZIVANJE TURBINE min a' 250 ml | ml | 2500
186 | ŠPRICE ZA J.U. a´2ml 100 kom | kom | 2500
187 | ŠPRICE ZA J.U. a´5ml 100 kom | kom | 200
188 | TOFFLEMIRE MATRICE RAZNIH VELIČINA (1,2,3,13) debljine 0,015" minimalno a 10kom | kom | 100
189 | TRAKA ZA KONTROLU AUTOKLAVA 18 mm x 50 m | kom | 5
190 | TRAKA ZA KONTROLU SUHE STERILIZACIJE minimalno 19 mm x 50 m | kom | 3
191 | ULJE EUKALIPTUSA a´10 ml | ml | 80
192 | VATA CELULOZNA (STANIČEVINA) a´ 1kg | kg | 3
193 | VATA HIGIJENSKA minimalno a 200 g | g | 1000
194 | VREĆICE ZA STERILIZACIJU U AUTOKLAVU SAMOLJEPLJIVE minimalno 90x 230mm a´ 200 kom | kom | 1000
195 | VREĆICE ZA STERILIZACIJU U AUTOKLAVU SAMOLJEPLJIVE minimalno 140 x 260 mm a 200 kom | kom | 600
196 | ZUBNI TAMPONI a´250 g | g | 20000
197 | ETANOL DENATURIRANI 70% OTOPINA a 1l | l | 20
198 | VODIKOV PEROKSID 3% OTOPINA a 1l | l | 10
CIJENA PONUDE ZA CJELOKUPNI PREDMET NABAVE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a:
UKUPNA CIJENA PONUDE ZA CJELOKUPNI PREDMET NABAVE
*Napomena: za stavke Troškovnika za koje se traži kompatibilnost s nekom drugom stavkom Troškovnika, pod kompatibilnost se misli na to da su obje stavke istog proizvođača.